+План подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | ул. Харьковская, д. 92А |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | г. Новошахтинск |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МП «ККТС» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1968 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2010 |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.8 | Материал стен | Кирпичные |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Подвал |  |
| 1.10 | Наличие чердака | Да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 31 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | - |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1985,1 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1413,4 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | - |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | 1 шт |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | Отсутствует |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | Закрытая |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | Двухтрубная |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | Нет |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | 1 шт |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Полимер |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | 1 шт |  |
| 3.10. | Водомерный узел | 1 шт |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер |  |
| 3.12 | Электрический ввод | 1 шт |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | 1 шт |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | 2 шт |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | Отсутствует |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованная |  |
| 4.3 | водоотведение | Централизованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | Централизованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | 12.10.2023 |  |
|  | 2024-2025г.г. | 15.10.2024 |  |
|  | 2025-2026г.г. | 15.10.2025 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | 19.04.2023 |  |
|  | 2024-2025г.г. | 10.04.2024 |  |
|  | 2025-2026г.г. | 17.04.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: нет - аномально низкая температура наружного воздуха: нет - осадки с сильным ветром: Январь, 6 дней |  |
|  | 2024-2025г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: нет - аномально низкая температура наружного воздуха: нет - осадки с сильным ветром: нет |  |
|  | 2025-2026г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: нет - аномально низкая температура наружного воздуха: нет - осадки с сильным ветром: нет |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | 201,83 Гкал |  |
|  | 2024-2025г.г. | 201,83 Гкал |  |
|  | 2025-2026г.г. | 201,83 Гкал |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
|  | 2024-2025г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
|  | 2025-2026г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2024-2025г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2025-2026г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: верхняя разводка - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая -изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: 50; 25 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): отсутствует - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): отсутствует - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: отсутствует |  |
|  | 2024-2025г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: верхняя разводка - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая -изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: 50; 25 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): отсутствует - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): отсутствует - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: отсутствует |  |
|  | 2025-2026г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: верхняя разводка - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая -изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: 50; 25 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): отсутствует - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): отсутствует - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: отсутствует |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2024-2025г.г. | -⸗- |  |
|  | 2025-2026г.г. | -⸗- |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | отсутствует |  |
|  | 2024-2025г.г. | отсутствует |  |
|  | 2025-2026г.г. | отсутствует |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
|  | 2024-2025г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
|  | 2025-2026г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 23.04.2026 г. по 23.04.2026 г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с апреля 2026 г. по сентябрь 2026г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | По графику |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с апреля 2026 г. по сентябрь 2026г. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с апреля 2026 г. по сентябрь 2026 г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с января 2026 г. по декабрь2026 г. |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 20___г. по ___________20__г. | нет |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с 01.09.2026 г. по 15.10.2026 г. |  |
| 8.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с января 2026 г. по декабрь 2026 г. |  |
| 8.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с апреля 2026 г. по сентябрь 2026 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с апреля 2026 г. по июнь 2026 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с апреля 2026 г. по июнь 2026 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: с апреля 2026 г. по сентябрь 2026 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: с _________20___ г. по _______ 20___ г. | Не требуется |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с _________20___ г. по _______ 20___ г. | Не требуется |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с _________20___ г. по _______ 20___ г. | Не требуется |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с апреля 2026 г. по сентябрь 2026 г. |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | По графику |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | Не требуется |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | Не требуется |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | Не требуется |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | Не требуется |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | Не требуется |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | Не требуется |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | Не требуется |

Ответственный руководитель                                                             ООО «Партнер-1»

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

Директор___                              Р.А. Абдуллаев                     _____________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		        (подпись)

Место печати        «____»            _______ 20__ года

1. ______________________________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)